《数据通信与网络技术》

课程设计报告

课设题目：基于 MQTT 的多节点环境监测系统设计

所在小组：第 ＿＿ 组

小组成员：胡艺瀚　孙博宇　韦煜城　曾家豪

指导老师：和洁　傅攀峰　刘若辰

时　　间：2026 年 6 月

信息工程学院

目　录

（在 WPS / Word 中右键“更新域”或按 F9 生成目录与页码）

# 1  设计背景与任务分析

## 1.1  设计背景

随着物联网（IoT）与智慧校园、智能农业、机房监测等应用的发展，对温度、湿度、光照、空气质量等环境参数进行多点、实时、远程的采集与汇聚已成为常见需求。这类场景的共同特点是：监测节点数量多、分布广、单点数据量小、上传频率较低，且要求服务端能同时接入大量节点并实时展示。

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）是一种基于发布/订阅模型的轻量级消息传输协议，运行于 TCP 之上，具有报文头开销小、一次连接长期保持、支持三种服务质量（QoS）等级、支持遗嘱与会话保持等特点，非常适合多节点、低带宽、发布/订阅式的物联网通信场景。本课程设计即围绕 MQTT 协议，设计并实现一个多节点环境监测系统，以理解物联网通信中的主题、发布、订阅与消息质量等级等核心机制。

## 1.2  设计任务

本题（题目 12）要求：设计并实现一个基于 MQTT 的多节点环境监测系统，多个采集节点通过 MQTT 协议发布环境数据，监控端订阅相关主题并显示数据。基本功能要求包括：至少包含 2 个环境监测节点（可用 ESP32、树莓派或 PC 模拟）；每个节点采集或模拟一种环境数据；搭建 MQTT Broker；设计合理的主题结构；监控端订阅主题并显示节点编号、数据类型、数据值和上传时间。

工程化设计要求进一步规定：分析多节点监测系统的需求与可扩展性；设计 MQTT 主题命名规则；比较 MQTT 与 HTTP 在多节点上传场景中的适用性；分析 QoS 0/1/2 的特点与适用场景；考虑节点掉线、重复消息、消息延迟与服务器负载等问题；并从可扩展性、可靠性、功耗与维护性等方面分析约束。测试与验证要求包括多节点并发、不同 QoS 等级、断线重连测试，并使用 MQTTX、Wireshark 或服务器日志统计消息到达率、平均延迟与异常情况。

## 1.3  报告主线与主要工作

中期检查时，指导老师特别强调“方案应由需求驱动，并充分考虑成本，避免一味追求‘最强’”。据此，我们将课题深化为一个更具工程意义的问题：在满足采集需求与服务质量（到达率、延迟、重连）的前提下，网络层服务器所需的最小资源——也就是最低成本——是多少？整份报告围绕这一主线展开。

围绕该主线，本小组完成的主要工作包括：①以 PC 模拟节点与 Web 监控端打通完整通信链路；②MQTT 方案升级，支持 MQTT 5.0（Topic Alias、会话过期）与 json / json-min / msgpack 三种消息格式，正式 Broker 选用 EMQX；③建立“需求参数→网络负载→服务器最小配置→成本”的通用计算方法，并实现需求-成本计算器；④通过抓包、容量/吞吐压测、QoS×丢包、跨公网延迟等实验标定模型系数；⑤接入 ESP32 硬件节点并完成约 15 小时的室外长时间真机验证。

# 2  需求分析与设计指标

## 2.1  应用场景与功能需求

本系统面向智慧校园的全域环境监测这一具体应用。校园中绿化带、户外公共区域、实验楼等分布广泛，温湿度、光照、土壤墒情、空气质量等环境参数目前多依靠人工抽检，存在不实时、覆盖不全、人力成本高等问题；绿化灌溉缺乏数据支撑，实验楼、食堂等还存在燃气泄漏等安全隐患。因此需要一套覆盖全校、实时上报、可扩展的多节点环境监测系统，为绿化按需灌溉、环境舒适度分析与烟雾/燃气异常告警提供数据支撑。所采集的五类数据各有明确用途：温湿度用于微气候与舒适度评估，光照用于植物生长与景观照明，土壤湿度用于绿化灌溉，可燃气体用于空气质量与燃气安全预警。

从节点规模看，该场景跨度很大：单个实验室或楼层为十几到几十个节点，单栋楼或院系为上百个节点，而校园全域可达万级节点。同一套方案需要能够从几十个节点平滑扩展到万级，这是需求分析中最关键的工程特征。

据此，系统的功能需求归纳为：①多节点采集或模拟环境数据，上传周期可配置；②各节点采用统一的主题与消息格式，经 Broker 转发；③Web 监控端订阅主题并实时显示各节点的编号、数据类型、数值与上传/接收时间；④节点断线后能自动重连，离线期间的消息不丢失；⑤对读取失败等异常数据进行识别与提示；⑥全过程留存日志等测试证据。

## 2.2  性能与服务质量指标

为使需求“可衡量、可验证”，本系统定义了如下硬性服务质量（QoS）指标，作为后续设计与测试的验收基准。这些指标独立于节点规模与服务器配置，不随规模扩展或成本优化而放宽，是方案设计与配置选型必须守住的底线。

表 2-1  性能与服务质量指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 消息到达率 | ≥ 95 % | 按消息序号 seq 逐条统计，实收/应收 |
| 平均传输延迟 | ≤ 1 s | 节点发布到监控端接收的时间差 |
| 断线重连恢复 | ≤ 10 s | 网络中断后自动恢复并续传的时间 |
| 连续运行稳定性 | ≥ 30 min 无异常 | 长时间运行不崩溃、不掉线 |
| 并发节点数 | ≥ 2（并验证万级） | 多节点同时上传 |

## 2.3  工程约束与“最低成本”目标

结合中期反馈，本系统的设计目标被重新定义为一个有约束的最优化问题：不追求最大并发或最强性能，而是在覆盖采集需求、且各项 QoS 指标达标的前提下，求得最低成本的方案。为使问题边界清晰，本阶段将“成本”限定在网络层服务器资源，即带宽、CPU、内存与存储；传感器硬件与节点供电成本不纳入本阶段范围，留待硬件阶段扩展。这一约束把抽象的“做系统”转化为可计算的“求一个有约束的最小值”，并直接引出第 5 章的网络负载与成本建模、以及第 6 章的实验校准。

# 3  总体方案设计

## 3.1  系统总体架构

系统采用“感知层—网络层—应用层”的三层结构，如图 3-1 所示。感知层由 ESP32 硬件节点与 PC 模拟节点构成，负责采集或模拟环境数据并以 MQTT 协议发布；网络层以 EMQX 作为 MQTT Broker，经 Wi-Fi 或以太网接入，完成消息的统一接收与转发；应用层包括 Web 监控端（实时显示）与需求-成本计算器（容量与成本估算）。

图 3-1  系统总体架构图

## 3.2  模块划分

采集/模拟节点：ESP32 硬件节点采集温/湿/光/可燃气体/土壤等数据；PC 模拟节点以均值回归随机游走生成平滑数据，用于在硬件就绪前打通链路与规模化压测。

MQTT Broker（EMQX）：负责连接管理、主题匹配与消息转发，是系统的网络层核心。

Web 监控端：基于 Flask + SSE，订阅全部主题，实时显示并记录毫秒级接收日志。

需求-成本计算器：将网络负载与服务器配置的建模方法固化为工具，按需求参数输出最小配置与成本。

## 3.3  数据流向与接口

数据流向为：节点按主题 env_monitor/{node_id}/{data_type} 发布（publish）→ EMQX Broker 接收并按订阅关系转发 → Web 监控端以通配符 env_monitor/+/+ 订阅（subscribe）并显示。系统的关键设计在于节点接口统一：ESP32 硬件节点与 PC 模拟节点采用完全相同的主题与消息格式接入，监控端无需区分数据来源。正是这一统一接口，使得“先以软件节点打通链路、再接入硬件节点”的工程路线得以平滑实施。

# 4  关键技术与协议设计

## 4.1  通信协议选择：MQTT 与 HTTP 的比较

在多节点数据上传场景中，本系统在 MQTT 与 HTTP 之间进行了比较。HTTP 采用请求/响应模型，客户端需主动轮询，且每次请求都要建立连接、携带较大的报文头，在节点多、上传频繁时开销和时延都较大，也不便于服务端主动推送。MQTT 采用发布/订阅模型，一次连接长期保持，报文头极小（最小固定头仅 2 字节），支持服务端向订阅者主动推送、支持 QoS 分级与遗嘱机制，天然契合多节点、低带宽、实时汇聚的物联网场景。因此本系统选用 MQTT 作为应用层协议。相比直接使用 TCP/UDP 裸 Socket，MQTT 还免去了自行实现连接保持、消息路由与可靠传输的工作量。

## 4.2  主题结构与消息格式设计

主题命名采用三段式：env_monitor/{node_id}/{data_type}，例如 env_monitor/node01/temperature。其中 node_id 仅标识节点身份，不与数据类型绑定，一个节点可发布多种数据。该结构便于按需订阅：env_monitor/+/+ 订阅全部数据，env_monitor/node01/+ 按节点订阅，env_monitor/+/temperature 按数据类型订阅。

消息载荷统一包含节点编号、数据类型、数值、单位、时间戳与序号（seq）等字段，其中 seq 为测试统计预留，用于逐条核对到达率。为研究带宽与成本，本系统实现了三种等价的消息格式：完整 json、压缩短键的 json-min 以及二进制 msgpack，其字段映射与单条实测字节数如表 4-1 所示（含 TCP/IP 头、QoS 1 交互与 Topic Alias）。

表 4-1  三种消息格式的字段与单条开销对比

| 格式 | 字段写法 | 单条实测开销 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| json | node_id/data_type/value/unit/timestamp/seq | 261.9 B | 完整可读，便于调试 |
| json-min | 短键 n/d/v/t/s，单位由监控端反查 | 203.0 B | 兼顾可读与紧凑 |
| msgpack | 二进制编码短键 | 185.9 B | 最省，比 json 小约 29 % |

## 4.3  QoS 与可靠性机制

MQTT 提供三种 QoS：QoS 0（至多一次，不确认）、QoS 1（至少一次，带 PUBACK 确认，可能重复）、QoS 2（恰好一次，四次握手，开销最大）。本系统上报选用 QoS 1：它在保证消息不丢失的同时开销适中，配合“持久会话”（clean_session=False + 固定 client_id）可在节点离线期间由 Broker 暂存并在重连后补发。节点设置 keepalive 心跳并启用自动重连，从而应对掉线、重复消息与消息延迟等问题；监控端按 seq 去重与统计，避免重复消息影响结果。

## 4.4  MQTT 5.0 与 3.1.1 的选择

MQTT 3.1.1 是目前最普及、最稳定的版本，几乎所有客户端库（含 ESP32 固件）都支持；MQTT 5.0 在其基础上新增了 Topic Alias（主题别名）、会话过期间隔、原因码、用户属性、共享订阅等面向大规模与可观测的特性。本系统中，监控端与 PC 模拟节点使用 MQTT 5.0，借助 Topic Alias 把长主题在连接内替换为短整数别名，从而每条消息节省约 21.3 字节；ESP32 节点使用 MQTT 3.1.1，EMQX 同时支持两个版本，二者混用互不影响。值得说明的是，实测表明 5.0 与 3.1.1 的“裸协议开销”基本持平（约 283 B 与 280 B），5.0 的省流量收益主要来自 Topic Alias 这一特性，而非协议本身更轻。

## 4.5  Broker 选型

Broker 是网络层核心，本系统对比了 EMQX、amqtt 与 Mosquitto。EMQX 基于 Erlang/OTP，是生产级商用 Broker，依托 Erlang 轻量进程与多核能力可单机承载几十万乃至百万连接，并自带 Dashboard、规则引擎与监控；amqtt 是纯 Python（asyncio）实现，轻量易用、基底内存低，适合开发测试与小规模，但受 GIL 限制基本单核、每连接开销大，连接过万后内存与 CPU 都难以支撑；Mosquitto 为 C 实现的轻量 Broker，本系统将其降为离线备用。由于本系统面向万级规模，最终选用 EMQX（5.8.x；不选 6.x 是因其企业版按 license 限制连接数）。具体容量对比数据见第 6 章。

## 4.6  网络分层分析

从网络分层看：应用层为 MQTT（发布/订阅、主题、QoS）；传输层为 TCP，Broker 默认监听 1883 端口，借助 TCP 的确认与重传保证字节流可靠；网络层为 IP，涉及子网划分与路由，万级接入还需考虑 Wi-Fi AP 的关联容量；链路层为 Wi-Fi 或以太网；物理层为 ESP32 开发板与各类传感器。这一分层关系也是后续容量与成本建模的基础。

# 5  实现过程与关键配置

## 5.1  PC 模拟节点

PC 模拟节点（src/simulated_nodes/sim_node.py）以均值回归随机游走生成平滑且贴近真实环境的数据，避免数值突跳。节点编号、数据类型、上传周期、QoS、消息格式与协议版本均可通过命令行配置；在 MQTT 5.0 下按连接维护 Topic Alias，断线时 QoS 1 消息在本地排队并于重连后补发。模拟节点既用于在硬件就绪前打通链路，也用于规模化压测（配合压测工具可达数万连接）。

## 5.2  ESP32 硬件节点

ESP32 硬件节点连接 DHT11（温湿度）、BH1750（光照）、MQ-2（可燃气体）、FC-28（土壤湿度）等传感器，采集后以 MQTT 3.1.1、json-min 格式按约 30 秒周期发布到 Broker，由充电宝供电以支持室外长时间运行。节点接口与模拟节点完全一致，因而可直接接入既有链路而无需改动监控端。

## 5.3  Web 监控端

Web 监控端（src/monitor/web_monitor.py）基于 Flask 提供页面，后端用 paho-mqtt 订阅 env_monitor/+/+，并通过服务器推送事件（SSE）将更新实时推送到浏览器，页面无需刷新即可更新各节点的最新数值与在线状态；超过 15 秒未收到数据的条目自动标记为离线/过期。监控端同时记录毫秒级接收日志（含 seq、QoS、格式、原始载荷），为到达率与延迟统计提供证据；并提供 /calculator 路由承载需求-成本计算器。监控端实时界面见图 5-1。

图 5-1  Web 监控端实时显示界面（双节点并发）

## 5.4  EMQX 部署与系统调优

EMQX 以 Docker 方式部署（emqx/emqx:5.8.9），对外开放 1883（MQTT）与 18083（Dashboard）端口。为支撑万级并发连接，需对操作系统进行调优，主要包括放开文件句柄上限（ulimit）、扩大本地端口范围等内核参数，相关配置已在压测服务器上持久化验证。演示环境下，开启笔记本移动热点后，ESP32 即可接入同一 Broker。

## 5.5  需求-成本计算器

需求-成本计算器是“最低成本”主线的工具化实现，其算法遵循“需求参数→网络负载→满足 QoS 的最小配置→成本”的计算链。给定节点数 N、数据类型数 M、上传周期 T、QoS、消息格式、订阅端数 S 等参数，先由消息率 R = N·M / T 与单条开销 B_msg 推出上/下行带宽与月流量；再据此推算服务器配置：内存采用“空闲下界 + 满负载上界”双模型（满负载按 1.25 余量选型），CPU 由 R·(1+S)/k_core·k_s 估算，磁盘按落库字节与保留天数估算，并给出所需 Wi-Fi AP 数。所有关键系数（单条字节数、每连接内存、每核吞吐等）均由第 6 章的抓包与压测实验标定。计算器以网页形式（/calculator）实现，输入需求即可输出最小配置与成本，可用于任意场景。

# 6  测试方案与结果分析

## 6.1  测试环境与项目

测试在三个台架上进行并辅以一个对照组：①本地抓包台架，用 Wireshark 标定单条消息开销；②云服务器（8 核 32 GB）上的 EMQX 压测，测容量与吞吐上限；③跨公网链路，测真实延迟与到达率；④以纯 Python 的 amqtt 作为对照，验证 Broker 选型。所用工具包括 MQTTX、Wireshark、emqtt_bench、自写的序号化延迟探针与服务器日志。测试项目覆盖功能、连通性、协议、性能、异常与稳定性。

## 6.2  功能与连通性测试

双节点并发上传测试中，监控端按 seq 与发送日志逐条核对，结果如表 6-1：到达率 100 %、断线后约 7 秒重连、QoS 1 离线期间排队的 12 条消息在重连后全部补发、零丢失，各项功能指标均达标。

表 6-1  功能与连通性测试结果

| 测试项目 | 测试方法 | 测试结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多节点并发 | 双节点同时上传，seq 逐条对照 | 到达率 100 %（48/48） | 通过 |
| 断线重连 | 断开网络后恢复，记录恢复时间 | 约 7 s（指标 ≤ 10 s） | 通过 |
| QoS 1 补发 | 离线期间发布，重连后核对 | 离线 12 条全部补发，0 丢失 | 通过 |
| 实时显示 | 页面与日志比对 | 节点号/类型/值/时间实时刷新 | 通过 |

## 6.3  协议开销实验（抓包）

用 Wireshark 抓取不同 QoS、格式、是否启用 Topic Alias 及协议版本下的报文，测得单条消息总开销（含 TCP/IP 头、QoS 交互与 ACK 分摊）：QoS 1 + Topic Alias 稳态下 json / json-min / msgpack 分别为 261.9 / 203.0 / 185.9 字节；相对 QoS 1，QoS 0 约省 59 字节、QoS 2 约增 106 字节；Topic Alias 每条节省约 21.3 字节；空闲心跳约 116 字节/周期。如图 6-1。这些字节系数是带宽与月流量计算的依据。

图 6-1  不同 QoS / 格式 / 协议下的单条消息开销

## 6.4  容量与吞吐压测

在 8 核 32 GB 服务器上对 EMQX 做连接爬坡与吞吐压测：5 万空闲连接仅占用约 1.05 GB 内存（约 15.75 KB/连接），满负载下每连接内存约 38.76 KB（为空闲的 2.46 倍，故选型须按满负载上界）；处理 5 万条/秒消息仅需约 3.2 个核（每核每秒约 1.9 万条）。作为对照，amqtt 在千级连接即出现单核饱和：其基底内存低、约 1 万连接以内反而比 EMQX 更省，但每连接开销约为 EMQX 的 3.6 倍，过万后被迅速反超，5 万连接达 2.79 GB。综合内存、CPU 与横向扩容能力，面向万级规模应选 EMQX。相关曲线见图 6-2 至图 6-4。

图 6-2  EMQX 与 amqtt 连接容量（内存）对比

图 6-3  EMQX 吞吐与 CPU 占用

图 6-4  EMQX 空闲与满负载内存双模型

## 6.5  服务质量（可靠性）实验

QoS×丢包实验在 0–15 % 的人为丢包下测试三种 QoS 的到达率与延迟：由于 MQTT 运行在 TCP 之上，TCP 的重传机制将丢失的报文补回，三种 QoS 的应用层到达率均保持 100 %，代价是延迟随丢包率上升（图 6-5 中红色虚线为“无 TCP 重传时的理论到达率”对照，可见若无重传，丢包下到达率会显著下降）。跨公网延迟实测平均 44.7 ms、到达率 100 %（图 6-6），断线重连约 5.2 秒，均满足指标。

图 6-5  不同 QoS 在丢包下的到达率与延迟

图 6-6  跨公网传输延迟分布

## 6.6  实景压测（30 分钟稳定性）

以 2 万连接、每连接每 15 秒发布一条、10 路订阅全量转发的实景负载，连续运行 30 分钟：TCP 连接数全程恒定（零掉线），订阅端转发吞吐稳定在约 1.33 万条/秒、送达率 99.96 %，EMQX 进程 CPU 均值约 85 %（约 1.1 核）、内存稳定在约 1.5 GB（图 6-7）。该结果与计算器对同等规模的配置预测吻合，说明模型可信。

图 6-7  2 万连接 30 分钟实景压测曲线

## 6.7  ESP32 真机长时间测试

2026 年 6 月 15 日，ESP32 硬件节点在室外连续运行约 15 小时（07:19–22:18），由云端记录器持久记录。结果：共上报 8547 条，整体到达率 95.0 %（期间发生 2 次网络中断，扣除后稳态接近 100 %），QoS 1 与持久会话保证了中断恢复后的数据自动续传、零不可恢复丢失。温度、湿度、可燃气体、土壤湿度四类数据合理（见表 6-3 与图 6-8），其中温度日变化（清晨约 28 ℃、午后峰值约 39 ℃、傍晚回落）与当日西安晴热高温天气高度吻合，验证了系统数据的真实性。

表 6-3  ESP32 室外四类环境数据实测（2026-06-15）

| 传感器 | 数据量 | 实测范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（DHT11） | 1711 | 26.2 ~ 39.3 ℃ | 正常 |
| 湿度（DHT11） | 1709 | 29 ~ 98 % | 正常 |
| 可燃气体（MQ-2） | 1709 | 310 ~ 696（原始值） | 正常 |
| 土壤湿度（FC-28） | 1709 | 66.65 ~ 70.02 % | 正常 |

图 6-8  ESP32 室外四类环境数据全天变化（2026-06-15）

光照方面，BH1750 经 I2C 接口采集，在 6 月 16 日凌晨至清晨连续约 6 小时稳定有效（夜间 0 lux、日出后平滑爬升至约 305 lux，见图 6-9），当日白天进一步测得约 8000 lux，正确反映了昼夜光照变化。早期白天曾因 ESP32 端接线接触不良出现间歇性读取缺失，重新整理接线、共地并加入数据有效性判断后恢复正常。

图 6-9  ESP32 光照实测·夜间至清晨连续采集（2026-06-16）

## 6.8  案例测算与模型互验

将方法落到一个具体案例：校园全域监测，每 100 m² 布设一个节点。以渭水校区约 200 万 m² 估算，约需 2 万个节点。把该需求（2 万节点、4 类、周期 60 s、QoS 1、json-min、10 个监控端）输入计算器，得到表 6-4 的结果：消息率约 1333 条/s、总流量约 26.4 Mbps、月流量约 8.6 TB、30 天落库约 345 GB，服务器最小配置为 2 核 4 GB。该配置与 6.6 节的 2 万连接实景压测结果（约 1.1 核、1.5 GB）相互印证，模型可信。可行性方面：带宽需求 26.4 Mbps（留余量约 33 Mbps）远低于校园网 100 Mbps，约占 1/3；存储约 11.5 GB/天，30 天约 345 GB，配 ≥400 GB 磁盘即可。也就是说，覆盖全校 2 万个节点，网络层只需一台约 600–1000 元的 2 核 4 GB 迷你主机，瓶颈在带宽与存储而非 Broker，二者均充足。

表 6-4  校园全域（2 万节点）案例计算结果

| 指标 | 计算器输出 | 可行性 |
| --- | --- | --- |
| 节点数 N | 约 20000 | — |
| 消息率 R | 约 1333 条/s | — |
| 总流量 W | 约 26.4 Mbps | < 校园网 100 Mbps，约 1/3 |
| 月流量 | 约 8.6 TB | — |
| 磁盘（30 天） | 约 345 GB | 配 ≥400 GB 盘 |
| 服务器最小配置 | 2 核 4 GB | 迷你主机约 ¥600–1000 |

# 7  工程分析与改进方向

## 7.1  多维度工程约束分析

实时性：平均传输延迟实测约 44.7 ms，远优于 ≤ 1 s 指标；丢包会增加延迟但不丢消息。

可靠性：QoS 1 + 持久会话 + 自动重连，使网络短时中断后自动续传；功能测试与 15 小时真机测试到达率 95 %–100 %。

可扩展性：EMQX 单机实测可达 5 万连接、远未触顶，万级场景仅占用约 1 GB 内存；规模再增可横向集群。

成本：2 万节点的校园场景，网络层仅需一台约 600–1000 元的 2 核 4 GB 迷你主机，瓶颈在带宽与存储且均充足，体现了“需求驱动、最低成本”的设计目标。

可维护性：EMQX 自带 Dashboard 监控，监控端留存毫秒级日志，便于排障与复现；本课程设计全过程在 Git 上留痕。

## 7.2  存在的不足

光照传感器 BH1750 早期白天因接线接触不良出现间歇性缺失，已通过重新接线、共地与数据有效性判断解决（夜间至清晨连续 6 小时有效）；后续可再补一段完整白天光照日变化曲线。

现场供网采用手机热点，稳定性不足，长时间测试中出现 2 次网络中断，是到达率未达 100 % 的主要原因。

下行带宽随订阅端数 S 放大：10 个监控端全量转发时，月流量主要由转发贡献，订阅端较多时带宽成本不可忽视。

存储随保留期线性增长；当前未做数据库持久化与阈值告警；Broker 采用匿名连接，尚未做认证与加密。

## 7.3  改进方向

硬件：重新加固/重焊 BH1750 接线，固件增加读取失败重试与 I2C 总线复位，稳定后择日白天补测光照日变化曲线；现场改用更稳定的接入方式。

带宽：多监控端改用 MQTT 5.0 共享订阅（$share）或聚合网关，避免下行被 S 倍放大。

存储与功能：超过周/月保留期的数据按小时/天降采样后冷存或丢弃；增加时序数据库持久化与超限阈值告警。

安全：为 Broker 启用 TLS 加密与用户名口令/客户端证书认证，提升涉外部署时的安全性。

# 8  总结与参考资料

## 8.1  总结

本课程设计完成了一个基于 MQTT 的多节点环境监测系统：以 PC 模拟节点与 Flask + SSE 监控端打通完整通信链路，升级支持 MQTT 5.0 与三种消息格式并选用 EMQX 作为正式 Broker，建立了“需求→负载→最小配置→成本”的通用计算方法并实现需求-成本计算器，通过抓包与压测实验标定了模型系数，最后接入 ESP32 硬件节点完成约 15 小时室外真机验证。各项性能与服务质量指标（到达率 ≥ 95 %、延迟 ≤ 1 s、重连 ≤ 10 s、长时间稳定、多节点并发）全部达标。

在课程知识应用方面，本设计综合运用了网络分层结构、MQTT 发布/订阅与 QoS 机制、TCP 的可靠传输、抓包分析以及服务器容量与配置估算等知识。更重要的是，围绕“需求驱动、考虑成本”的主线，我们没有一味追求最强性能，而是论证了在满足需求与服务质量前提下网络层服务器的最小资源，形成了完整的“需求—设计—实现—测试—分析”证据链，也体现了对复杂工程问题中约束权衡的工程判断。

## 8.2  参考资料

[1] OASIS. MQTT Version 5.0[S/OL]. OASIS Standard, 2019.

[2] OASIS. MQTT Version 3.1.1[S/OL]. OASIS Standard, 2014.

[3] EMQ Technologies. EMQX 5.0 产品文档[EB/OL]. https://docs.emqx.com.

[4] Eclipse Foundation. Eclipse Paho MQTT Python Client 文档[EB/OL].

[5] 谢希仁. 计算机网络[M]. 8 版. 北京: 电子工业出版社, 2021.

[6] Banks A, Briggs E, Borgendale K, et al. MQTT: The Standard for IoT Messaging[EB/OL]. OASIS, 2019.